16.06.2018г.					       	                                     г.Владивосток
АКТ

Мы, нижеподписавшиеся управляющий МКД  по ул.Гоголя,33    КияниченкоН.Б., ген.директор  ООО «Грани Дела» Кецкал И.В. провели учебную противопожарную тренировку совместным участием  МЧС. В ходе учебных мероприятий выявлено следующее:
1.	Звуковое оповещение работает, исправно.
2.	Датчики пож. сигнализации в рабочем состоянии.
3.	Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии.

При подъезде к дому спецтехники выявлено что:

         1.Машины с цистернами к подъезду проехали.
         2.Машина с лестницей  проехать во двор не смогла из-за парковки легкового транспорта в неположенном месте.

Парковка автотранспорта на повороте от шлагбаума запрещена.  Препятствует свободному проезду спецтехники.
Места для парковки спецтехники заставлены автотранспортом.
  
Обращаем внимание жильцов, что места для спецтехники выделенные красно-белым цветом и проезд вдоль шлагбаума должны быть всегда свободны.  

Управляющий МКД                                                                  Кияниченко Н.Б.

Ген.директор ООО «Грани Дела»                                            Кецкал И.В.